| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| E-mail: krt@nt-rt.ru |

Опросный лист на проектирование и изготовление дымовой трубы

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Контактная информация Телефон: e-mail: |
| Исходные данные для проектирования |
| Место расположения объекта (населенный пункт, область) |  |
| Климатический подрайон согласно СП 131.13330.2012 |  |
| Снеговой район согласно СП 20.13330.2011 |  |
| Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки согласно СП 131.13330.2012, оС |  |
| Ветровой район согласно СП 20.13330.2011, с нормативным значением ветрового давления, кг/м2 |  |
| Сейсмичность района строительства согласно СП 14.13330.2011, баллы |  |
| Исходные данные по теплогенерирующему оборудованию |
| Марка котла (печи, установки и т.п.) | 1-й___________ 2-й_____________ 3-й___________ 4-й_____________ |
| Количество котлов (печей, установок и т.п.), шт. | 1-й___________ 2-й_____________ 3-й___________ 4-й_____________ |
| Наружный (посадочный) диаметр выходного патрубка котла, мм | 1-й___________ 2-й_____________ 3-й___________ 4-й_____________ |
| Тип выходного патрубка котла (фланцевый, безфланцевый) |  |
| Температура дымовых газов на выходе из котла при максимальной нагрузке, оС | 1-й___________ 2-й_____________ 3-й___________ 4-й_____________ |
| Давление дымовых газов на выходе из теплоагрегата, Па | 1-й___________ 2-й_____________ 3-й___________ 4-й_____________ |
| Дополнительное оборудование (дымосос, глушитель, экономайзер), их тип, модель. |  |
| Форма поперечного сечения патрубка от дополнительного оборудования (круглая, прямоугольная, квадратная) |  |
| Тип выходного патрубка от дополнительного оборудования (фланцевый, безфланцевый) |  |
| Основные данные по дымовой трубе |
| Тип трубы: - Колонная - Мачтовая - Самонесущая - Фасадная |  |
| Высота дымовой трубы, м |  |
| Внутренний диаметр горизонтального участка дымовой трубы, мм |  |
| Внутренний диаметр вертикального участка дымовой трубы, мм |  |
| Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию |
| Необходимость светоограждения согласно РЭГА РФ-94 |  |
| Необходимость технологической площадки и лестницы |  |
| Необходимость маркировочной окраски согласно РЭГА РФ-94, цвет |  |

Необходимые приложения к опросному листу:

- Ситуационный план с предполагаемым местом установки дымовой трубы, компоновочная схема теплогенерирующего оборудования с привязкой к помещению котельной.

- Технические характеристики дополнительного оборудования (дымосос, глушитель, экономайзер).

- Чертеж присоединительного фланца (в случае, если теплогенерирующее или дополнительное оборудование имеет фланцевый выходной патрубок).

- Дополнительные требования:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись представителя заказчика: _______________/_____________________________/

Дата: «_____» ________________________20______г.

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| E-mail: krt@nt-rt.ru |